Приложение № 3 к Общим условиям исполнения Договора

ТРЕБОВАНИЯ

к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности

1. Требования охраны труда и электробезопасности

Контрагент обязан:

- Обеспечивать выполнение требований охраны труда персоналом Контрагента и требовать выполнение требования охраны труда персоналом привлекаемых Контрагентом субподрядчиков/ субисполнителей.

- Назначить на объекте производства работ работников, ответственных за соблюдение требований охраны труда и за безопасное производство отдельных видов работ, требуемых государственными нормативными правовыми актами, из числа персонала Контрагента.

- Контрагент обязуется обеспечить присутствие на объекте ответственных за соблюдение требований охраны труда и за безопасное производство отдельных видов работ.

- В случаях, установленных Правилами по охране при строительстве, реконструкции и ремонте, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и СНиП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», совместно с ООО «Связьсервис» оформить акты-допуски для производства строительно-монтажных работ по форме, установленной приложением В к СНиП 12 -03-2001 (СП 49.13330.2010) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- Оформлять наряды-допуски по формам, установленным нормативными правовыми актами, на основании требований которых производятся работы.

- При производстве работ с привлечением Контрагентом субподрядчиков/ субисполнителей осуществлять координацию их работы на территории объекта строительства в части охраны труда и электробезопасности, а также нести перед ООО «Связьсервис» ответственность за их деятельность.

- Допускать к производству работ работников Контрагента и его субподрядчиков/ субисполнителей:

- имеющих необходимую профессиональную подготовку и не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду работ;

- прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда и, при необходимости, правил работы в электроустановках и имеющих при себе соответствующие удостоверения или выписки из протоколов проверки знаний требований охраны труда;

- прошедших инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный).

- Обеспечить работников Контрагента и привлекаемых им субподрядчиков/субисполнителей санитарно-бытовыми помещениями, в том числе, гардеробными, помещениями для сушки одежды и обуви, душевыми, помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева, питьевыми пунктами согласно требованиям государственных нормативных правовых актов и обеспечить их содержание в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, экологической безопасности.

- Обеспечить санитарно-бытовые помещения аптечками первой помощи и первичными средствами пожаротушения.

- Обеспечивать работников Контрагента и требовать от привлекаемых им субподрядчиков/субисполнителей обеспечение их работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам и обеспечить контроль за их содержанием и применением.

- Не допускать на объекты ООО «Связьсервис» для производства работ работников без спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях для производимых видов работ.

- Оценить профессиональные риски, возникающие при производстве работ и разработать план мероприятий по предотвращению опасностей и минимизации профессиональных рисков.

- До начала производства работ, а также в процессе производства работ (по запросу) предъявлять ответственным представителям ООО «Связьсервис» следующие документы Контрагента и привлекаемых им субподрядчиков/субисполнителей:

- списки работников, которым предоставлено право выдачи нарядов - допусков или распоряжений, быть ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности, по безопасности работ на высоте или в ограниченных или замкнутых пространствах;

- оригиналы экземпляров оформленных актов-допусков для производства строительно-монтажных работ;

- при необходимости производства соответствующих видов работ удостоверения или копии протоколов проверки знаний работников требований охраны труда, правил работ в электроустановках, по безопасности работ на высоте и (или) в ограниченных и замкнутых пространствах, удостоверений по соответствующим областям аттестации промышленной безопасности, как специалистов сварочного производства или как сварщиков.

- заверенные Контрагентом копии организационно -технологической документации на производство работ;

- заверенные Контрагентом копии организационно-распорядительных документов о назначении ответственных за охрану труда и за безопасное производство отдельных видов работ;

- заверенные Контрагентом копии или оригиналы удостоверений, протоколов, журналов, сертификатов, подтверждающих прохождение необходимого для производств работ обучения руководителей и специалистов, ответственных за соблюдение требований охраны труда и за безопасное производство отдельных видов работ;

- заверенные Контрагентом перечни работ, выполняемых по наряду - допуску;

- наряды-допуски на производство работ;

- заверенные Контрагентом копии или оригиналы журналов учётаработ по нарядам-допускам;

- заверенные Контрагентом копии утверждённых инструкций по охране

труда;

- заверенные Контрагентом копии или оригиналы журналов регистрации инструктажей по охране труда;

- заверенные Контрагентом копии утверждённых перечней профессий и должностей работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

- проекты и планы организации производства работ, технологические карты на производство работ, планы мероприятий по эвакуации и спасению работников при аварийных ситуациях и при проведении спасательных работ;

- заверенные Контрагентом копии перечней профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

- заверенные Контрагентом копии списков работников Контрагента и привлекаемых им субподрядчиков/субисполнителей, подлежащих периодическим медицинским осмотрам и справки, подписанные руководством Контрагента и его субподрядчиков/ субисполнителей, о прохождении работниками Контрагента и привлекаемых им субподрядчиков/субисполнителей медицинских осмотров и отсутствии у них противопоказаний к видам производящихся работ, или заверенные Контрагентом и субподрядчиками/ субисполнителями копии договоров на проведение медосмотров со специализированными медицинскими организациями;

- заверенные Контрагентом копии сертификатов и заключений о безопасности оборудования и материалов, используемых в ходе производства работ.

1.14. ООО «Связьсервис» имеет право проводить проверки соблюдения требований охраны труда работниками Контрагента и его субподрядчиков/ субисполнителей для производства работ, допуска работников, транспортных средств и техники Контрагента и его субподрядчиков/ субисполнителей на объект ООО «Связьсервис» .

2. Требования промышленной безопасности

Контрагент обязан:

- При выполнении работ с использованием подъёмных сооружений соблюдать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».

- Работники опасных производственных объектов, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь выданное в порядке, установленном организацией, эксплуатирующей (владеющей) подъёмные сооружения, удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности;

- знать критерии работоспособности применяемых подъёмных сооружений в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации применяемых подъёмных сооружений, используемых съёмных грузозахватных приспособлений и тары, а также технологический процесс транспортировки грузов;

- в случае возникновения угрозы аварийной ситуации информировать об этом своего непосредственного руководителя;

- знать порядок действий по инструкциям эксплуатирующей организации в случае возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации подъёмных сооружений, а также выполнять данные инструкции;

- работники, назначенные стропальщиками, должны применять при работе с подъёмными сооружениями специальные отличительные знаки (одежду).

3. Требования экологической безопасности

Контрагент обязан:

- Выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований природоохранного законодательства.

- Назначить работников, ответственных за соблюдение требований в области охраны окружающей среды из числа персонала Контрагента. Предоставить при заключении Договора ООО «Связьсервис» документ, подтверждающий прохождение обучения по направлению «Обеспечение экологической безопасности».

- Подтверждать соответствие своего оборудования и оборудования привлекаемых Контрагентом субподрядчиков/субисполнителей предъявляемым к нему требованиям Технических регламентов, ГОСТ и СанПиН (паспорта, сертификаты соответствия).

- Не допускать разливов жидких продуктов (масла, жидкого топлива) и рассыпания сыпучих веществ на объекте ООО «Связьсервис». В случае разлива жидких продуктов обеспечить локализацию проливов жидких продуктов.

- Докладывать об аварийных ситуациях, нанесениях ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать ООО «Связьсервис» документально подтверждённый ущерб, нанесённый в данных случаях.

- Если деятельность касается проведения работ на лесных участках, Контрагент обязан уведомить ООО «Связьсервис» до начала таких работ (подобные работы выполняются согласно Лесному кодексу Российской Федерации).

- Контрагент самостоятельно решает вопросы по обращению с образовавшимися отходами. Контрагент обязан при заключении Договора предоставить ООО «Связьсервис» копии договоров по обращению с отходами (вывоз, размещение, обезвреживание, утилизация отходов).При складировании отходов на территории ООО «Связьсервис» Контрагент обязан соблюдать требования законодательства и иных нормативных правовых актов в области обращения с отходами, в том числе: не допускать складирования отходов вне отведенных для этого мест и контейнеров, на грунте, газоне; не допускать переполнения отходами мест накопления, совместного складирования различных видов отходов, складирования сыпучих и летучих отходов без мер защиты от разноса ветром.

- Контрагент в ходе проведения работ самостоятельно осуществляет подготовку отчётов, связанных с экологической безопасностью, и внесение платы за негативное воздействие на окружающую ср еду и направляет отчёты в территориальные органы Росприроднадзора.

4. Требования пожарной безопасности

Контрагент обязан:

- Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещать документально подтверждённый ущерб, нанесенный ООО «Связьсервис» в результате пожара, возгорания, задымления, в том числе, срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения, возникших по его вине на объекте производства работ.

- Обеспечить соблюдение персоналом Контрагента и его субподрядчиков/ субисполнителей, участвующими в производстве работ, требований пожарной безопасности, установленных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актам и внутренними нормативными документами ООО «Связьсервис».

- Исключить применение открытого огня в зданиях, сооружениях и на территории объектов производства работ.

- Выполнять требование по запрету курения в зданиях, сооружениях и на территории объектов производства работ. Курение разрешается в местах, специально оборудованных и отведённых для курения. Контрагент обеспечивает выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15 -ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- Проводить временные огневые и другие пожароопасные работы только с предварительного письменного согласия ООО «Связьсервис» , с оформлением соответствующего наряда-допуска и с прохождением инструктажа исполнителями работ.

- Назначить работников, ответственных за пожарную безопасность при производстве работ. Работники Контрагента допускаются к работе на объекте только после прохождения инструктажа (вводный, первичный на рабочем месте, повторный) у ответственного работника Контрагента.